## Report9303
Model: |  |  |  | 9303 | [5 empty] | Serial: |  |  |  |  | 193032542017
Count Mode: |  |  |  | Σ | [5 empty] | Units: |  |  |  |  | # / L
Number of Samples: 102
Channel |  | Min |  |  | Max |  |  | Average |  |  |  | Std. Dev. |  |  |  | Std. Error
1 |  | 0 |  |  | 567 |  |  | 19.049 |  |  |  | 63.6532 |  |  |  | 6.3026
2 |  | 0 |  |  | 45 |  |  | 4.1765 |  |  |  | 7.2527 |  |  |  | 0.71813
3 |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 0.70588 |  |  |  | 1.2554 |  |  |  | 0.1243
Record Number | Location Number |  | Date & Time |  |  | Sample Time | Hold Time |  | Ch1 (µm) |  | Σ |  | Ch2 (µm) | Σ |  |  | Ch3 (µm) | Σ
1 | 1 |  | 14/11/2025 11:22:50 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 1
2 | 1 |  | 14/11/2025 11:24:06 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
3 | 1 |  | 14/11/2025 11:25:16 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
4 | 1 |  | 14/11/2025 11:26:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 19 |  | 0.5 | 17 |  |  | 5.0 | 4
5 | 1 |  | 14/11/2025 11:27:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 18 |  | 0.5 | 11 |  |  | 5.0 | 3
6 | 1 |  | 14/11/2025 11:28:49 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 13 |  | 0.5 | 11 |  |  | 5.0 | 1
7 | 1 |  | 14/11/2025 11:30:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 1
8 | 1 |  | 14/11/2025 11:31:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 1
9 | 1 |  | 14/11/2025 11:32:16 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8 |  | 0.5 | 7 |  |  | 5.0 | 2
10 | 1 |  | 14/11/2025 11:33:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 1
11 | 1 |  | 14/11/2025 11:34:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
12 | 1 |  | 14/11/2025 11:35:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
13 | 1 |  | 14/11/2025 11:36:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
14 | 1 |  | 14/11/2025 11:38:05 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 1
15 | 1 |  | 14/11/2025 15:59:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 13 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 1
16 | 1 |  | 14/11/2025 16:00:18 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 9 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 2
17 | 1 |  | 14/11/2025 16:01:33 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 53 |  | 0.5 | 45 |  |  | 5.0 | 9
18 | 1 |  | 14/11/2025 16:03:49 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 0
19 | 1 |  | 14/11/2025 16:05:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
20 | 1 |  | 14/11/2025 16:06:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
21 | 1 |  | 14/11/2025 16:07:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
22 | 1 |  | 14/11/2025 16:08:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 0
23 | 1 |  | 14/11/2025 16:09:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 11 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 1
24 | 1 |  | 14/11/2025 16:10:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
25 | 1 |  | 14/11/2025 16:11:57 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 1
26 | 1 |  | 14/11/2025 16:13:05 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
27 | 1 |  | 14/11/2025 16:14:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 9 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 2
28 | 1 |  | 14/11/2025 16:15:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
29 | 1 |  | 14/11/2025 16:16:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
30 | 1 |  | 14/11/2025 16:17:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 13 |  | 0.5 | 8 |  |  | 5.0 | 2
31 | 1 |  | 14/11/2025 16:19:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 11 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 2
32 | 1 |  | 17/11/2025 11:00:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 194 |  | 0.5 | 14 |  |  | 5.0 | 1
33 | 1 |  | 17/11/2025 11:01:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 102 |  | 0.5 | 12 |  |  | 5.0 | 0
34 | 1 |  | 17/11/2025 11:03:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
35 | 1 |  | 17/11/2025 11:04:20 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
36 | 1 |  | 17/11/2025 11:05:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 0
37 | 1 |  | 17/11/2025 11:06:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
38 | 1 |  | 17/11/2025 11:07:46 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 2
39 | 1 |  | 17/11/2025 11:08:55 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 7 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 1
40 | 1 |  | 17/11/2025 11:10:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
41 | 1 |  | 17/11/2025 11:11:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 55 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 1
42 | 1 |  | 17/11/2025 11:12:29 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 36 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
43 | 1 |  | 17/11/2025 11:13:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
44 | 1 |  | 17/11/2025 11:14:46 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
45 | 1 |  | 17/11/2025 11:16:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 208 |  | 0.5 | 34 |  |  | 5.0 | 4
46 | 1 |  | 17/11/2025 16:02:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 70 |  | 0.5 | 44 |  |  | 5.0 | 4
47 | 1 |  | 17/11/2025 16:03:52 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 43 |  | 0.5 | 11 |  |  | 5.0 | 2
48 | 1 |  | 17/11/2025 16:05:13 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 69 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 0
49 | 1 |  | 17/11/2025 16:06:24 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 22 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
50 | 1 |  | 17/11/2025 16:08:15 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 102 |  | 0.5 | 9 |  |  | 5.0 | 1
51 | 1 |  | 17/11/2025 16:09:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 27 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 0
52 | 1 |  | 17/11/2025 16:11:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
53 | 1 |  | 17/11/2025 16:12:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
54 | 1 |  | 17/11/2025 16:13:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 8 |  |  | 5.0 | 3
55 | 1 |  | 17/11/2025 16:14:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
56 | 1 |  | 17/11/2025 16:15:40 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 0
57 | 1 |  | 17/11/2025 16:16:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
58 | 1 |  | 17/11/2025 16:17:54 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
59 | 1 |  | 17/11/2025 16:19:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
60 | 1 |  | 17/11/2025 16:20:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 1
61 | 1 |  | 18/11/2025 08:41:41 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
62 | 1 |  | 18/11/2025 08:42:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
63 | 1 |  | 18/11/2025 08:43:55 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
64 | 1 |  | 18/11/2025 08:45:03 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
65 | 1 |  | 18/11/2025 08:46:13 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
66 | 1 |  | 18/11/2025 08:47:20 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 0
67 | 1 |  | 18/11/2025 08:48:28 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
68 | 1 |  | 18/11/2025 08:49:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 0
69 | 1 |  | 18/11/2025 08:50:42 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
70 | 1 |  | 18/11/2025 08:51:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
71 | 1 |  | 18/11/2025 08:53:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
72 | 1 |  | 18/11/2025 08:54:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
73 | 1 |  | 18/11/2025 08:55:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
74 | 1 |  | 18/11/2025 08:56:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 9 |  | 0.5 | 7 |  |  | 5.0 | 1
75 | 1 |  | 18/11/2025 10:55:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
76 | 1 |  | 18/11/2025 10:56:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
77 | 1 |  | 18/11/2025 10:57:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
78 | 1 |  | 18/11/2025 10:59:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 567 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
79 | 1 |  | 18/11/2025 11:00:23 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 2
80 | 1 |  | 18/11/2025 11:01:34 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 1
81 | 1 |  | 18/11/2025 11:02:43 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 0
82 | 1 |  | 18/11/2025 11:03:51 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 2
83 | 1 |  | 18/11/2025 11:04:59 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
84 | 1 |  | 18/11/2025 11:06:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 1
85 | 1 |  | 18/11/2025 11:07:18 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
86 | 1 |  | 18/11/2025 11:08:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
87 | 1 |  | 18/11/2025 11:09:33 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 1
88 | 1 |  | 18/11/2025 11:10:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 11 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 1
89 | 1 |  | 18/11/2025 15:31:34 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
90 | 1 |  | 18/11/2025 15:32:41 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
91 | 1 |  | 18/11/2025 15:33:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
92 | 1 |  | 18/11/2025 15:35:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
93 | 1 |  | 18/11/2025 15:36:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
94 | 1 |  | 18/11/2025 15:37:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
95 | 1 |  | 18/11/2025 15:38:29 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
96 | 1 |  | 18/11/2025 15:39:37 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 1
97 | 1 |  | 18/11/2025 15:40:43 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 1
98 | 1 |  | 18/11/2025 15:41:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
99 | 1 |  | 18/11/2025 15:43:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
100 | 1 |  | 18/11/2025 15:44:09 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
101 | 1 |  | 18/11/2025 15:45:22 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
102 | 1 |  | 18/11/2025 15:46:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 1