## Report9303
Model: |  |  |  | 9303 | [5 empty] | Serial: |  |  |  |  | 193032542017
Count Mode: |  |  |  | Δ | [5 empty] | Units: |  |  |  |  | #
Number of Samples: 144
Channel |  | Min |  |  | Max |  |  | Average |  |  |  | Std. Dev. |  |  |  | Std. Error
1 |  | 0 |  |  | 1604 |  |  | 35 |  |  |  | 150.4196 |  |  |  | 12.535
2 |  | 0 |  |  | 194 |  |  | 10.9306 |  |  |  | 25.4821 |  |  |  | 2.1235
3 |  | 0 |  |  | 26 |  |  | 2.0625 |  |  |  | 3.2219 |  |  |  | 0.26849
Record Number | Location Number |  | Date & Time |  |  | Sample Time | Hold Time |  | Ch1 (µm) |  | Δ |  | Ch2 (µm) | Δ |  |  | Ch3 (µm) | Δ
1 | 1 |  | 14/11/2025 11:22:50 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 7 |  |  | 5.0 | 3
2 | 1 |  | 14/11/2025 11:24:06 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 2
3 | 1 |  | 14/11/2025 11:25:16 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
4 | 1 |  | 14/11/2025 11:26:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 36 |  |  | 5.0 | 12
5 | 1 |  | 14/11/2025 11:27:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 21 |  | 0.5 | 22 |  |  | 5.0 | 8
6 | 1 |  | 14/11/2025 11:28:49 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 7 |  | 0.5 | 27 |  |  | 5.0 | 4
7 | 1 |  | 14/11/2025 11:30:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 7 |  |  | 5.0 | 3
8 | 1 |  | 14/11/2025 11:31:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 4
9 | 1 |  | 14/11/2025 11:32:16 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 14 |  |  | 5.0 | 5
10 | 1 |  | 14/11/2025 11:33:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 8 |  |  | 5.0 | 4
11 | 1 |  | 14/11/2025 11:34:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
12 | 1 |  | 14/11/2025 11:35:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
13 | 1 |  | 14/11/2025 11:36:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 2
14 | 1 |  | 14/11/2025 11:38:05 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 11 |  |  | 5.0 | 4
15 | 1 |  | 14/11/2025 15:59:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 23 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 4
16 | 1 |  | 14/11/2025 16:00:18 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 14 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 6
17 | 1 |  | 14/11/2025 16:01:33 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 24 |  | 0.5 | 100 |  |  | 5.0 | 26
18 | 1 |  | 14/11/2025 16:03:49 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 9 |  |  | 5.0 | 1
19 | 1 |  | 14/11/2025 16:05:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 1
20 | 1 |  | 14/11/2025 16:06:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
21 | 1 |  | 14/11/2025 16:07:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 1
22 | 1 |  | 14/11/2025 16:08:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 14 |  | 0.5 | 8 |  |  | 5.0 | 1
23 | 1 |  | 14/11/2025 16:09:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 16 |  | 0.5 | 14 |  |  | 5.0 | 2
24 | 1 |  | 14/11/2025 16:10:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 0
25 | 1 |  | 14/11/2025 16:11:57 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 12 |  |  | 5.0 | 2
26 | 1 |  | 14/11/2025 16:13:05 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
27 | 1 |  | 14/11/2025 16:14:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 9 |  | 0.5 | 11 |  |  | 5.0 | 5
28 | 1 |  | 14/11/2025 16:15:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
29 | 1 |  | 14/11/2025 16:16:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 0
30 | 1 |  | 14/11/2025 16:17:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 14 |  | 0.5 | 16 |  |  | 5.0 | 7
31 | 1 |  | 14/11/2025 16:19:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 15 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 6
32 | 1 |  | 17/11/2025 11:00:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 508 |  | 0.5 | 37 |  |  | 5.0 | 3
33 | 1 |  | 17/11/2025 11:01:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 256 |  | 0.5 | 33 |  |  | 5.0 | 1
34 | 1 |  | 17/11/2025 11:03:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
35 | 1 |  | 17/11/2025 11:04:20 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 0
36 | 1 |  | 17/11/2025 11:05:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 8 |  |  | 5.0 | 1
37 | 1 |  | 17/11/2025 11:06:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
38 | 1 |  | 17/11/2025 11:07:46 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 5
39 | 1 |  | 17/11/2025 11:08:55 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 11 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 3
40 | 1 |  | 17/11/2025 11:10:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 0
41 | 1 |  | 17/11/2025 11:11:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 140 |  | 0.5 | 12 |  |  | 5.0 | 3
42 | 1 |  | 17/11/2025 11:12:29 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 95 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 1
43 | 1 |  | 17/11/2025 11:13:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 14 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
44 | 1 |  | 17/11/2025 11:14:46 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 1
45 | 1 |  | 17/11/2025 11:16:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 492 |  | 0.5 | 86 |  |  | 5.0 | 11
46 | 1 |  | 17/11/2025 16:02:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 73 |  | 0.5 | 113 |  |  | 5.0 | 12
47 | 1 |  | 17/11/2025 16:03:52 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 92 |  | 0.5 | 26 |  |  | 5.0 | 5
48 | 1 |  | 17/11/2025 16:05:13 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 183 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 1
49 | 1 |  | 17/11/2025 16:06:24 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 56 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 0
50 | 1 |  | 17/11/2025 16:08:15 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 264 |  | 0.5 | 24 |  |  | 5.0 | 2
51 | 1 |  | 17/11/2025 16:09:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 68 |  | 0.5 | 7 |  |  | 5.0 | 1
52 | 1 |  | 17/11/2025 16:11:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 16 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
53 | 1 |  | 17/11/2025 16:12:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 0
54 | 1 |  | 17/11/2025 16:13:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 14 |  |  | 5.0 | 8
55 | 1 |  | 17/11/2025 16:14:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
56 | 1 |  | 17/11/2025 16:15:40 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 12 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
57 | 1 |  | 17/11/2025 16:16:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 3
58 | 1 |  | 17/11/2025 16:17:54 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
59 | 1 |  | 17/11/2025 16:19:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
60 | 1 |  | 17/11/2025 16:20:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 2
61 | 1 |  | 18/11/2025 08:41:41 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
62 | 1 |  | 18/11/2025 08:42:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 1
63 | 1 |  | 18/11/2025 08:43:55 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
64 | 1 |  | 18/11/2025 08:45:03 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
65 | 1 |  | 18/11/2025 08:46:13 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
66 | 1 |  | 18/11/2025 08:47:20 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 11 |  |  | 5.0 | 1
67 | 1 |  | 18/11/2025 08:48:28 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 1
68 | 1 |  | 18/11/2025 08:49:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 9 |  |  | 5.0 | 1
69 | 1 |  | 18/11/2025 08:50:42 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 1
70 | 1 |  | 18/11/2025 08:51:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
71 | 1 |  | 18/11/2025 08:53:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 0
72 | 1 |  | 18/11/2025 08:54:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
73 | 1 |  | 18/11/2025 08:55:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
74 | 1 |  | 18/11/2025 08:56:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 17 |  |  | 5.0 | 2
75 | 1 |  | 18/11/2025 10:55:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 14 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
76 | 1 |  | 18/11/2025 10:56:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 21 |  | 0.5 | 6 |  |  | 5.0 | 0
77 | 1 |  | 18/11/2025 10:57:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
78 | 1 |  | 18/11/2025 10:59:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1604 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 1
79 | 1 |  | 18/11/2025 11:00:23 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 11 |  |  | 5.0 | 7
80 | 1 |  | 18/11/2025 11:01:34 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 8 |  |  | 5.0 | 2
81 | 1 |  | 18/11/2025 11:02:43 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 13 |  |  | 5.0 | 0
82 | 1 |  | 18/11/2025 11:03:51 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 7 |  |  | 5.0 | 5
83 | 1 |  | 18/11/2025 11:04:59 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 0
84 | 1 |  | 18/11/2025 11:06:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 7 |  |  | 5.0 | 3
85 | 1 |  | 18/11/2025 11:07:18 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 1
86 | 1 |  | 18/11/2025 11:08:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
87 | 1 |  | 18/11/2025 11:09:33 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 2
88 | 1 |  | 18/11/2025 11:10:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 18 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 2
89 | 1 |  | 18/11/2025 15:31:34 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 3
90 | 1 |  | 18/11/2025 15:32:41 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
91 | 1 |  | 18/11/2025 15:33:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
92 | 1 |  | 18/11/2025 15:35:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
93 | 1 |  | 18/11/2025 15:36:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 1
94 | 1 |  | 18/11/2025 15:37:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 0
95 | 1 |  | 18/11/2025 15:38:29 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 0
96 | 1 |  | 18/11/2025 15:39:37 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 3
97 | 1 |  | 18/11/2025 15:40:43 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 7 |  |  | 5.0 | 2
98 | 1 |  | 18/11/2025 15:41:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 0
99 | 1 |  | 18/11/2025 15:43:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 2
100 | 1 |  | 18/11/2025 15:44:09 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
101 | 1 |  | 18/11/2025 15:45:22 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
102 | 1 |  | 18/11/2025 15:46:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 8 |  |  | 5.0 | 3
103 | 1 |  | 19/11/2025 11:06:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
104 | 1 |  | 19/11/2025 11:07:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 7 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 1
105 | 1 |  | 19/11/2025 11:08:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
106 | 1 |  | 19/11/2025 11:09:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 7 |  |  | 5.0 | 3
107 | 1 |  | 19/11/2025 11:11:09 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 7 |  | 0.5 | 17 |  |  | 5.0 | 5
108 | 1 |  | 19/11/2025 11:12:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8 |  | 0.5 | 11 |  |  | 5.0 | 3
109 | 1 |  | 19/11/2025 11:13:27 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 1
110 | 1 |  | 19/11/2025 11:14:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
111 | 1 |  | 19/11/2025 11:15:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 1
112 | 1 |  | 19/11/2025 11:17:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 1
113 | 1 |  | 19/11/2025 11:18:15 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 2
114 | 1 |  | 19/11/2025 11:19:23 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
115 | 1 |  | 19/11/2025 11:20:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
116 | 1 |  | 19/11/2025 11:21:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 11 |  | 0.5 | 8 |  |  | 5.0 | 6
117 | 1 |  | 19/11/2025 15:55:52 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 45 |  | 0.5 | 14 |  |  | 5.0 | 2
118 | 1 |  | 19/11/2025 15:56:59 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 19 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
119 | 1 |  | 19/11/2025 15:58:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 9 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
120 | 1 |  | 19/11/2025 15:59:18 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
121 | 1 |  | 19/11/2025 16:00:33 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 1
122 | 1 |  | 19/11/2025 16:01:43 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 14 |  |  | 5.0 | 6
123 | 1 |  | 19/11/2025 16:02:51 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
124 | 1 |  | 19/11/2025 16:03:58 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 0
125 | 1 |  | 19/11/2025 16:05:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 3
126 | 1 |  | 19/11/2025 16:06:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 13 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
127 | 1 |  | 19/11/2025 16:07:28 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
128 | 1 |  | 19/11/2025 16:08:36 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.0 | 0
129 | 1 |  | 19/11/2025 16:09:44 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
130 | 1 |  | 19/11/2025 16:10:58 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 23 |  | 0.5 | 16 |  |  | 5.0 | 3
131 | 1 |  | 20/11/2025 10:53:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 0
132 | 1 |  | 20/11/2025 10:55:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5.0 | 1
133 | 1 |  | 20/11/2025 10:57:50 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 1
134 | 1 |  | 20/11/2025 10:59:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 4 |  |  | 5.0 | 0
135 | 1 |  | 20/11/2025 11:00:37 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
136 | 1 |  | 20/11/2025 11:01:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 16 |  | 0.5 | 17 |  |  | 5.0 | 10
137 | 1 |  | 20/11/2025 11:02:59 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 276 |  | 0.5 | 194 |  |  | 5.0 | 2
138 | 1 |  | 20/11/2025 11:04:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 179 |  | 0.5 | 169 |  |  | 5.0 | 8
139 | 1 |  | 20/11/2025 11:05:36 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 17 |  |  | 5.0 | 3
140 | 1 |  | 20/11/2025 11:06:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 41 |  | 0.5 | 34 |  |  | 5.0 | 1
141 | 1 |  | 20/11/2025 11:07:58 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 0
142 | 1 |  | 20/11/2025 11:09:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 2 |  |  | 5.0 | 2
143 | 1 |  | 20/11/2025 11:10:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.5 | 3 |  |  | 5.0 | 1
144 | 1 |  | 20/11/2025 11:11:34 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8 |  | 0.5 | 13 |  |  | 5.0 | 4