## 機台保養點檢項目
機台保養點檢表
設備名稱 | 12”Wafer AOI
一般保養項目 | 保養間隔 |  |  |  | 保養花費時間
| 日保養 | 季保養 | 半年保養 | 年保養
AOI檢測區
檢測載台 | H.B |  | A.E.F |  | 1min
檢測載台傳送線性螺桿 |  |  | C |  | 5min
CCD鏡頭 |  |  | A.G |  | 5min
CCD解析度 |  |  | F |  | 10min
燈源亮度 |  |  | F
限位輪(共4個) |  |  | A.B |  | 1min
Sensor |  |  | E |  | 1min
氣管 |  |  | A.E |  | 5min
HEPA濾網 |  |  |  | I | 30min
DUC除塵區
DUC集塵氣管 |  |  | A.E |  | 15min
DUC集塵袋 |  |  |  | I
DUC濾網 |  |  |  | I
A.目視是否破損 B.擦拭 C.添加潤滑脂 E.確認訊號是否正常
F. 確認精度 G.目視是否有粉塵混入 H.目視是否有水及髒汙 I. 更換耗材

## 保養檢查記錄表
潔沛企業有限公司
設備日常保養/檢查表 設備編號 JE-005 表單編號: MR04-03(005)A
設備名稱 | TTV厚度測量設備
檢查/保養項目 | 檢查周期 |  |  | 半年保養為每年06月01日，每年保養為12月01日 檢查日期 (年月份： )
| 日 | 半年 | 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
每日檢查維護
載台外觀清潔 | V
真空幫浦流量檢驗(40L/min) | V
定期保養
廠商保養 |  |  | V
記錄填寫說明： | 檢查人員
V：檢查正常
X：檢查後不正常
△：已將異常回報上層，待處理 | 審核人員
○：異常處理完成