## Report9303
Model: |  |  |  | 9303 | [5 empty] | Serial: |  |  |  |  | 193032542017
Count Mode: |  |  |  | Σ | [5 empty] | Units: |  |  |  |  | # / m³
Number of Samples: 74
Channel |  | Min |  |  | Max |  |  | Average |  |  |  | Std. Dev. |  |  |  | Std. Error
1 |  | 0 |  |  | 208127 |  |  | 17371.7838 |  |  |  | 37367.3419 |  |  |  | 4343.8653
2 |  | 0 |  |  | 44523 |  |  | 5028.1486 |  |  |  | 8281.5468 |  |  |  | 962.7103
3 |  | 0 |  |  | 9187 |  |  | 902.3784 |  |  |  | 1392.8656 |  |  |  | 161.9173
Record Number | Location Number |  | Date & Time |  |  | Sample Time | Hold Time |  | Ch1 (µm) |  | Σ |  | Ch2 (µm) | Σ |  |  | Ch3 (µm) | Σ
1 | 1 |  | 14/11/2025 11:22:50 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5654 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 1060
2 | 2 |  | 14/11/2025 11:24:06 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4240 |  | 0.5 | 2473 |  |  | 5.0 | 707
3 | 3 |  | 14/11/2025 11:25:16 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
4 | 4 |  | 14/11/2025 11:26:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 19081 |  | 0.5 | 16961 |  |  | 5.0 | 4240
5 | 5 |  | 14/11/2025 11:27:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 18021 |  | 0.5 | 10601 |  |  | 5.0 | 2827
6 | 6 |  | 14/11/2025 11:28:49 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 13428 |  | 0.5 | 10954 |  |  | 5.0 | 1413
7 | 7 |  | 14/11/2025 11:30:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4947 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 1060
8 | 8 |  | 14/11/2025 11:31:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6007 |  | 0.5 | 4947 |  |  | 5.0 | 1413
9 | 9 |  | 14/11/2025 11:32:16 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8481 |  | 0.5 | 6714 |  |  | 5.0 | 1767
10 | 10 |  | 14/11/2025 11:33:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4947 |  | 0.5 | 4240 |  |  | 5.0 | 1413
11 | 11 |  | 14/11/2025 11:34:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1767 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
12 | 12 |  | 14/11/2025 11:35:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 353 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
13 | 13 |  | 14/11/2025 11:36:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2473 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 707
14 | 14 |  | 14/11/2025 11:38:05 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6360 |  | 0.5 | 5300 |  |  | 5.0 | 1413
19 | 1 |  | 14/11/2025 16:05:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1767 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 353
20 | 2 |  | 14/11/2025 16:06:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
21 | 3 |  | 14/11/2025 16:07:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1413 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 353
22 | 4 |  | 14/11/2025 16:08:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8127 |  | 0.5 | 3180 |  |  | 5.0 | 353
23 | 5 |  | 14/11/2025 16:09:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 11307 |  | 0.5 | 5654 |  |  | 5.0 | 707
24 | 6 |  | 14/11/2025 16:10:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 0
25 | 7 |  | 14/11/2025 16:11:57 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8481 |  | 0.5 | 4947 |  |  | 5.0 | 707
26 | 8 |  | 14/11/2025 16:13:05 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2473 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
27 | 9 |  | 14/11/2025 16:14:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8834 |  | 0.5 | 5654 |  |  | 5.0 | 1767
28 | 10 |  | 14/11/2025 16:15:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
29 | 11 |  | 14/11/2025 16:16:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3534 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 0
30 | 12 |  | 14/11/2025 16:17:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 13074 |  | 0.5 | 8127 |  |  | 5.0 | 2473
31 | 13 |  | 14/11/2025 16:19:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10954 |  | 0.5 | 5654 |  |  | 5.0 | 2120
32 | 14 |  | 17/11/2025 11:00:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 193640 |  | 0.5 | 14134 |  |  | 5.0 | 1060
33 | 1 |  | 17/11/2025 11:01:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 102473 |  | 0.5 | 12014 |  |  | 5.0 | 353
34 | 2 |  | 17/11/2025 11:03:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
35 | 3 |  | 17/11/2025 11:04:20 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3534 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 0
36 | 4 |  | 17/11/2025 11:05:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4947 |  | 0.5 | 3180 |  |  | 5.0 | 353
37 | 5 |  | 17/11/2025 11:06:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1767 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
38 | 6 |  | 17/11/2025 11:07:46 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4594 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 1767
39 | 7 |  | 17/11/2025 11:08:55 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 7067 |  | 0.5 | 3180 |  |  | 5.0 | 1060
40 | 8 |  | 17/11/2025 11:10:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2120 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 0
41 | 9 |  | 17/11/2025 11:11:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 54770 |  | 0.5 | 5300 |  |  | 5.0 | 1060
42 | 10 |  | 17/11/2025 11:12:29 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 36042 |  | 0.5 | 2473 |  |  | 5.0 | 353
43 | 11 |  | 17/11/2025 11:13:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5654 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
44 | 12 |  | 17/11/2025 11:14:46 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 353
45 | 13 |  | 17/11/2025 11:16:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 208127 |  | 0.5 | 34276 |  |  | 5.0 | 3887
46 | 14 |  | 17/11/2025 16:02:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 69965 |  | 0.5 | 44170 |  |  | 5.0 | 4240
47 | 1 |  | 17/11/2025 16:03:52 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 43463 |  | 0.5 | 10954 |  |  | 5.0 | 1767
48 | 2 |  | 17/11/2025 16:05:13 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 68551 |  | 0.5 | 3887 |  |  | 5.0 | 353
49 | 3 |  | 17/11/2025 16:06:24 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 21908 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 0
50 | 4 |  | 17/11/2025 16:08:15 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 102473 |  | 0.5 | 9187 |  |  | 5.0 | 707
51 | 5 |  | 17/11/2025 16:09:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 26855 |  | 0.5 | 2827 |  |  | 5.0 | 353
52 | 6 |  | 17/11/2025 16:11:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6360 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
53 | 7 |  | 17/11/2025 16:12:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3180 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 0
54 | 8 |  | 17/11/2025 16:13:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 9894 |  | 0.5 | 7774 |  |  | 5.0 | 2827
55 | 9 |  | 17/11/2025 16:14:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3887 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
56 | 10 |  | 17/11/2025 16:15:40 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 7774 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 0
57 | 11 |  | 17/11/2025 16:16:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 2473 |  |  | 5.0 | 1060
58 | 12 |  | 17/11/2025 16:17:54 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
59 | 13 |  | 17/11/2025 16:19:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1413 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
60 | 14 |  | 17/11/2025 16:20:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6360 |  | 0.5 | 4240 |  |  | 5.0 | 707
61 | 1 |  | 18/11/2025 08:41:41 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2120 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
62 | 2 |  | 18/11/2025 08:42:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 353 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 353
63 | 3 |  | 18/11/2025 08:43:55 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
64 | 4 |  | 18/11/2025 08:45:03 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
65 | 5 |  | 18/11/2025 08:46:13 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1060 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
66 | 6 |  | 18/11/2025 08:47:20 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4594 |  | 0.5 | 4240 |  |  | 5.0 | 353
67 | 7 |  | 18/11/2025 08:48:28 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 353
68 | 8 |  | 18/11/2025 08:49:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4947 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 353
69 | 9 |  | 18/11/2025 08:50:42 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1767 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 353
70 | 10 |  | 18/11/2025 08:51:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1060 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
71 | 11 |  | 18/11/2025 08:53:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 0
72 | 12 |  | 18/11/2025 08:54:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
73 | 13 |  | 18/11/2025 08:55:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
74 | 14 |  | 18/11/2025 08:56:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8834 |  | 0.5 | 6714 |  |  | 5.0 | 707