編號：   MR15-01(001)A

| 發現單位： |  | 管理部 | 不符合單位： | 品管課 | 不符合日期： | 2025/11/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不符合事項說明：2025/11/12約16:30，在品檢室裡進行作業時，不慎撞到已洗完待檢測的玻璃掉在地板上導致破裂。 不符合單位主管：蔡有為 發現者/稽核員：林佑翰 |  |  |  |  |  |  |
| 不符合單位 | 原因分析：品管作業員在作業時不慎撞到FOSB盒，導致盒子掉落並摔破玻璃片。 |  |  |  |  |  |
|  | 矯正措施：品管作業員已在事發當時馬上清理現場並確保無玻璃碎片殘留，並另外包裝破碎玻璃片至包裝袋並隔離儲存。主管人員已請品管作業員在作業時小心，並注意各物品的擺放位置。 預定完成日期：2025/11/12 |  |  |  |  |  |
|  | 預防措施：加強標示，強化作業時的注意事項，作業前清空作業範圍且禁止將 FOSB 放於未定置位置。 預定完成日期：2025/11/13 |  |  |  |  |  |
| 最終查核確認：■結案日期：__2025/11/13_______；□矯正或預防措施無效，重新擬定。 |  |  |  |  |  |  |
| 協理 |  |  |  | 發現者/稽核員 |  |  |