## Report9303
Model: |  |  |  | 9303 | [5 empty] | Serial: |  |  |  |  | 193032542017
Count Mode: |  |  |  | Σ | [5 empty] | Units: |  |  |  |  | # / m³
Number of Samples: 102
Channel |  | Min |  |  | Max |  |  | Average |  |  |  | Std. Dev. |  |  |  | Std. Error
1 |  | 0 |  |  | 567491 |  |  | 19043.1667 |  |  |  | 63700.8965 |  |  |  | 6307.3286
2 |  | 0 |  |  | 44523 |  |  | 4184.8235 |  |  |  | 7223.8888 |  |  |  | 715.2716
3 |  | 0 |  |  | 9187 |  |  | 782.8431 |  |  |  | 1242.7139 |  |  |  | 123.047
Record Number | Location Number |  | Date & Time |  |  | Sample Time | Hold Time |  | Ch1 (µm) |  | Σ |  | Ch2 (µm) | Σ |  |  | Ch3 (µm) | Σ
1 | 1 |  | 14/11/2025 11:22:50 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5654 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 1060
2 | 1 |  | 14/11/2025 11:24:06 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4240 |  | 0.5 | 2473 |  |  | 5.0 | 707
3 | 1 |  | 14/11/2025 11:25:16 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
4 | 1 |  | 14/11/2025 11:26:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 19081 |  | 0.5 | 16961 |  |  | 5.0 | 4240
5 | 1 |  | 14/11/2025 11:27:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 18021 |  | 0.5 | 10601 |  |  | 5.0 | 2827
6 | 1 |  | 14/11/2025 11:28:49 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 13428 |  | 0.5 | 10954 |  |  | 5.0 | 1413
7 | 1 |  | 14/11/2025 11:30:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4947 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 1060
8 | 1 |  | 14/11/2025 11:31:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6007 |  | 0.5 | 4947 |  |  | 5.0 | 1413
9 | 1 |  | 14/11/2025 11:32:16 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8481 |  | 0.5 | 6714 |  |  | 5.0 | 1767
10 | 1 |  | 14/11/2025 11:33:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4947 |  | 0.5 | 4240 |  |  | 5.0 | 1413
11 | 1 |  | 14/11/2025 11:34:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1767 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
12 | 1 |  | 14/11/2025 11:35:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 353 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
13 | 1 |  | 14/11/2025 11:36:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2473 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 707
14 | 1 |  | 14/11/2025 11:38:05 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6360 |  | 0.5 | 5300 |  |  | 5.0 | 1413
15 | 1 |  | 14/11/2025 15:59:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 13074 |  | 0.5 | 4947 |  |  | 5.0 | 1413
16 | 1 |  | 14/11/2025 16:00:18 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8834 |  | 0.5 | 3887 |  |  | 5.0 | 2120
17 | 1 |  | 14/11/2025 16:01:33 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 53004 |  | 0.5 | 44523 |  |  | 5.0 | 9187
18 | 1 |  | 14/11/2025 16:03:49 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5654 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 353
19 | 1 |  | 14/11/2025 16:05:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1767 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 353
20 | 1 |  | 14/11/2025 16:06:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
21 | 1 |  | 14/11/2025 16:07:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1413 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 353
22 | 1 |  | 14/11/2025 16:08:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8127 |  | 0.5 | 3180 |  |  | 5.0 | 353
23 | 1 |  | 14/11/2025 16:09:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 11307 |  | 0.5 | 5654 |  |  | 5.0 | 707
24 | 1 |  | 14/11/2025 16:10:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 0
25 | 1 |  | 14/11/2025 16:11:57 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8481 |  | 0.5 | 4947 |  |  | 5.0 | 707
26 | 1 |  | 14/11/2025 16:13:05 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2473 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
27 | 1 |  | 14/11/2025 16:14:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8834 |  | 0.5 | 5654 |  |  | 5.0 | 1767
28 | 1 |  | 14/11/2025 16:15:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
29 | 1 |  | 14/11/2025 16:16:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3534 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 0
30 | 1 |  | 14/11/2025 16:17:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 13074 |  | 0.5 | 8127 |  |  | 5.0 | 2473
31 | 1 |  | 14/11/2025 16:19:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10954 |  | 0.5 | 5654 |  |  | 5.0 | 2120
32 | 1 |  | 17/11/2025 11:00:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 193640 |  | 0.5 | 14134 |  |  | 5.0 | 1060
33 | 1 |  | 17/11/2025 11:01:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 102473 |  | 0.5 | 12014 |  |  | 5.0 | 353
34 | 1 |  | 17/11/2025 11:03:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
35 | 1 |  | 17/11/2025 11:04:20 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3534 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 0
36 | 1 |  | 17/11/2025 11:05:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4947 |  | 0.5 | 3180 |  |  | 5.0 | 353
37 | 1 |  | 17/11/2025 11:06:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1767 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
38 | 1 |  | 17/11/2025 11:07:46 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4594 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 1767
39 | 1 |  | 17/11/2025 11:08:55 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 7067 |  | 0.5 | 3180 |  |  | 5.0 | 1060
40 | 1 |  | 17/11/2025 11:10:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2120 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 0
41 | 1 |  | 17/11/2025 11:11:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 54770 |  | 0.5 | 5300 |  |  | 5.0 | 1060
42 | 1 |  | 17/11/2025 11:12:29 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 36042 |  | 0.5 | 2473 |  |  | 5.0 | 353
43 | 1 |  | 17/11/2025 11:13:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5654 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
44 | 1 |  | 17/11/2025 11:14:46 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 353
45 | 1 |  | 17/11/2025 11:16:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 208127 |  | 0.5 | 34276 |  |  | 5.0 | 3887
46 | 1 |  | 17/11/2025 16:02:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 69965 |  | 0.5 | 44170 |  |  | 5.0 | 4240
47 | 1 |  | 17/11/2025 16:03:52 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 43463 |  | 0.5 | 10954 |  |  | 5.0 | 1767
48 | 1 |  | 17/11/2025 16:05:13 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 68551 |  | 0.5 | 3887 |  |  | 5.0 | 353
49 | 1 |  | 17/11/2025 16:06:24 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 21908 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 0
50 | 1 |  | 17/11/2025 16:08:15 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 102473 |  | 0.5 | 9187 |  |  | 5.0 | 707
51 | 1 |  | 17/11/2025 16:09:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 26855 |  | 0.5 | 2827 |  |  | 5.0 | 353
52 | 1 |  | 17/11/2025 16:11:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6360 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
53 | 1 |  | 17/11/2025 16:12:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3180 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 0
54 | 1 |  | 17/11/2025 16:13:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 9894 |  | 0.5 | 7774 |  |  | 5.0 | 2827
55 | 1 |  | 17/11/2025 16:14:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3887 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
56 | 1 |  | 17/11/2025 16:15:40 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 7774 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 0
57 | 1 |  | 17/11/2025 16:16:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 2473 |  |  | 5.0 | 1060
58 | 1 |  | 17/11/2025 16:17:54 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
59 | 1 |  | 17/11/2025 16:19:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1413 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
60 | 1 |  | 17/11/2025 16:20:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 6360 |  | 0.5 | 4240 |  |  | 5.0 | 707
61 | 1 |  | 18/11/2025 08:41:41 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2120 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
62 | 1 |  | 18/11/2025 08:42:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 353 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 353
63 | 1 |  | 18/11/2025 08:43:55 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
64 | 1 |  | 18/11/2025 08:45:03 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 353
65 | 1 |  | 18/11/2025 08:46:13 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1060 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
66 | 1 |  | 18/11/2025 08:47:20 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4594 |  | 0.5 | 4240 |  |  | 5.0 | 353
67 | 1 |  | 18/11/2025 08:48:28 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 353
68 | 1 |  | 18/11/2025 08:49:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4947 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 353
69 | 1 |  | 18/11/2025 08:50:42 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1767 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 353
70 | 1 |  | 18/11/2025 08:51:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1060 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
71 | 1 |  | 18/11/2025 08:53:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 0
72 | 1 |  | 18/11/2025 08:54:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
73 | 1 |  | 18/11/2025 08:55:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
74 | 1 |  | 18/11/2025 08:56:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8834 |  | 0.5 | 6714 |  |  | 5.0 | 707
75 | 1 |  | 18/11/2025 10:55:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5654 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
76 | 1 |  | 18/11/2025 10:56:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 9541 |  | 0.5 | 2120 |  |  | 5.0 | 0
77 | 1 |  | 18/11/2025 10:57:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
78 | 1 |  | 18/11/2025 10:59:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 567491 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 353
79 | 1 |  | 18/11/2025 11:00:23 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 8481 |  | 0.5 | 6360 |  |  | 5.0 | 2473
80 | 1 |  | 18/11/2025 11:01:34 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4594 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 707
81 | 1 |  | 18/11/2025 11:02:43 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5654 |  | 0.5 | 4594 |  |  | 5.0 | 0
82 | 1 |  | 18/11/2025 11:03:51 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5654 |  | 0.5 | 4240 |  |  | 5.0 | 1767
83 | 1 |  | 18/11/2025 11:04:59 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1767 |  | 0.5 | 1767 |  |  | 5.0 | 0
84 | 1 |  | 18/11/2025 11:06:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5654 |  | 0.5 | 3534 |  |  | 5.0 | 1060
85 | 1 |  | 18/11/2025 11:07:18 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2120 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 353
86 | 1 |  | 18/11/2025 11:08:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1060 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
87 | 1 |  | 18/11/2025 11:09:33 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1060 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 707
88 | 1 |  | 18/11/2025 11:10:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10601 |  | 0.5 | 4240 |  |  | 5.0 | 707
89 | 1 |  | 18/11/2025 15:31:34 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2120 |  | 0.5 | 1767 |  |  | 5.0 | 1060
90 | 1 |  | 18/11/2025 15:32:41 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 353 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
91 | 1 |  | 18/11/2025 15:33:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
92 | 1 |  | 18/11/2025 15:35:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 353 |  | 0.5 | 353 |  |  | 5.0 | 0
93 | 1 |  | 18/11/2025 15:36:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1413 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 353
94 | 1 |  | 18/11/2025 15:37:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3180 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 0
95 | 1 |  | 18/11/2025 15:38:29 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1413 |  | 0.5 | 1060 |  |  | 5.0 | 0
96 | 1 |  | 18/11/2025 15:39:37 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2827 |  | 0.5 | 1413 |  |  | 5.0 | 1060
97 | 1 |  | 18/11/2025 15:40:43 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3534 |  | 0.5 | 3180 |  |  | 5.0 | 707
98 | 1 |  | 18/11/2025 15:41:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2473 |  | 0.5 | 1767 |  |  | 5.0 | 0
99 | 1 |  | 18/11/2025 15:43:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 3180 |  | 0.5 | 2473 |  |  | 5.0 | 707
100 | 1 |  | 18/11/2025 15:44:09 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
101 | 1 |  | 18/11/2025 15:45:22 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 707 |  | 0.5 | 707 |  |  | 5.0 | 0
102 | 1 |  | 18/11/2025 15:46:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5300 |  | 0.5 | 3887 |  |  | 5.0 | 1060