## Report9303
Model: |  |  |  | 9303 | [5 empty] | Serial: |  |  |  |  | 193032542017
Count Mode: |  |  |  | Δ | [5 empty] | Units: |  |  |  |  | # / ft³
Number of Samples: 144
Channel |  | Min |  |  | Max |  |  | Average |  |  |  | Std. Dev. |  |  |  | Std. Error
1 |  | 0 |  |  | 16040 |  |  | 350 |  |  |  | 1504.1955 |  |  |  | 125.3496
2 |  | 0 |  |  | 1940 |  |  | 109.3056 |  |  |  | 254.8211 |  |  |  | 21.2351
3 |  | 0 |  |  | 260 |  |  | 20.625 |  |  |  | 32.2191 |  |  |  | 2.6849
Record Number | Location Number |  | Date & Time |  |  | Sample Time | Hold Time |  | Ch1 (µm) |  | Δ |  | Ch2 (µm) | Δ |  |  | Ch3 (µm) | Δ
1 | 1 |  | 14/11/2025 11:22:50 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 60 |  | 0.5 | 70 |  |  | 5.0 | 30
2 | 1 |  | 14/11/2025 11:24:06 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 50 |  | 0.5 | 50 |  |  | 5.0 | 20
3 | 1 |  | 14/11/2025 11:25:16 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
4 | 1 |  | 14/11/2025 11:26:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 60 |  | 0.5 | 360 |  |  | 5.0 | 120
5 | 1 |  | 14/11/2025 11:27:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 210 |  | 0.5 | 220 |  |  | 5.0 | 80
6 | 1 |  | 14/11/2025 11:28:49 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 70 |  | 0.5 | 270 |  |  | 5.0 | 40
7 | 1 |  | 14/11/2025 11:30:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 70 |  |  | 5.0 | 30
8 | 1 |  | 14/11/2025 11:31:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 100 |  |  | 5.0 | 40
9 | 1 |  | 14/11/2025 11:32:16 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 50 |  | 0.5 | 140 |  |  | 5.0 | 50
10 | 1 |  | 14/11/2025 11:33:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 80 |  |  | 5.0 | 40
11 | 1 |  | 14/11/2025 11:34:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 10
12 | 1 |  | 14/11/2025 11:35:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
13 | 1 |  | 14/11/2025 11:36:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 40 |  |  | 5.0 | 20
14 | 1 |  | 14/11/2025 11:38:05 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 110 |  |  | 5.0 | 40
15 | 1 |  | 14/11/2025 15:59:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 230 |  | 0.5 | 100 |  |  | 5.0 | 40
16 | 1 |  | 14/11/2025 16:00:18 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 140 |  | 0.5 | 50 |  |  | 5.0 | 60
17 | 1 |  | 14/11/2025 16:01:33 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 240 |  | 0.5 | 1000 |  |  | 5.0 | 260
18 | 1 |  | 14/11/2025 16:03:49 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 60 |  | 0.5 | 90 |  |  | 5.0 | 10
19 | 1 |  | 14/11/2025 16:05:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 10
20 | 1 |  | 14/11/2025 16:06:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
21 | 1 |  | 14/11/2025 16:07:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 10
22 | 1 |  | 14/11/2025 16:08:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 140 |  | 0.5 | 80 |  |  | 5.0 | 10
23 | 1 |  | 14/11/2025 16:09:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 160 |  | 0.5 | 140 |  |  | 5.0 | 20
24 | 1 |  | 14/11/2025 16:10:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 60 |  |  | 5.0 | 0
25 | 1 |  | 14/11/2025 16:11:57 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 100 |  | 0.5 | 120 |  |  | 5.0 | 20
26 | 1 |  | 14/11/2025 16:13:05 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 10
27 | 1 |  | 14/11/2025 16:14:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 90 |  | 0.5 | 110 |  |  | 5.0 | 50
28 | 1 |  | 14/11/2025 16:15:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
29 | 1 |  | 14/11/2025 16:16:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 60 |  |  | 5.0 | 0
30 | 1 |  | 14/11/2025 16:17:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 140 |  | 0.5 | 160 |  |  | 5.0 | 70
31 | 1 |  | 14/11/2025 16:19:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 150 |  | 0.5 | 100 |  |  | 5.0 | 60
32 | 1 |  | 17/11/2025 11:00:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 5080 |  | 0.5 | 370 |  |  | 5.0 | 30
33 | 1 |  | 17/11/2025 11:01:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2560 |  | 0.5 | 330 |  |  | 5.0 | 10
34 | 1 |  | 17/11/2025 11:03:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
35 | 1 |  | 17/11/2025 11:04:20 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 60 |  |  | 5.0 | 0
36 | 1 |  | 17/11/2025 11:05:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 50 |  | 0.5 | 80 |  |  | 5.0 | 10
37 | 1 |  | 17/11/2025 11:06:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 10
38 | 1 |  | 17/11/2025 11:07:46 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 50 |  |  | 5.0 | 50
39 | 1 |  | 17/11/2025 11:08:55 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 110 |  | 0.5 | 60 |  |  | 5.0 | 30
40 | 1 |  | 17/11/2025 11:10:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 0
41 | 1 |  | 17/11/2025 11:11:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1400 |  | 0.5 | 120 |  |  | 5.0 | 30
42 | 1 |  | 17/11/2025 11:12:29 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 950 |  | 0.5 | 60 |  |  | 5.0 | 10
43 | 1 |  | 17/11/2025 11:13:38 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 140 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
44 | 1 |  | 17/11/2025 11:14:46 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 10
45 | 1 |  | 17/11/2025 11:16:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 4920 |  | 0.5 | 860 |  |  | 5.0 | 110
46 | 1 |  | 17/11/2025 16:02:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 730 |  | 0.5 | 1130 |  |  | 5.0 | 120
47 | 1 |  | 17/11/2025 16:03:52 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 920 |  | 0.5 | 260 |  |  | 5.0 | 50
48 | 1 |  | 17/11/2025 16:05:13 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1830 |  | 0.5 | 100 |  |  | 5.0 | 10
49 | 1 |  | 17/11/2025 16:06:24 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 560 |  | 0.5 | 60 |  |  | 5.0 | 0
50 | 1 |  | 17/11/2025 16:08:15 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2640 |  | 0.5 | 240 |  |  | 5.0 | 20
51 | 1 |  | 17/11/2025 16:09:25 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 680 |  | 0.5 | 70 |  |  | 5.0 | 10
52 | 1 |  | 17/11/2025 16:11:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 160 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
53 | 1 |  | 17/11/2025 16:12:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 50 |  | 0.5 | 40 |  |  | 5.0 | 0
54 | 1 |  | 17/11/2025 16:13:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 60 |  | 0.5 | 140 |  |  | 5.0 | 80
55 | 1 |  | 17/11/2025 16:14:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 80 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 10
56 | 1 |  | 17/11/2025 16:15:40 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 120 |  | 0.5 | 100 |  |  | 5.0 | 0
57 | 1 |  | 17/11/2025 16:16:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 40 |  |  | 5.0 | 30
58 | 1 |  | 17/11/2025 16:17:54 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
59 | 1 |  | 17/11/2025 16:19:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
60 | 1 |  | 17/11/2025 16:20:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 60 |  | 0.5 | 100 |  |  | 5.0 | 20
61 | 1 |  | 18/11/2025 08:41:41 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 10
62 | 1 |  | 18/11/2025 08:42:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 10
63 | 1 |  | 18/11/2025 08:43:55 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
64 | 1 |  | 18/11/2025 08:45:03 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 50 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 10
65 | 1 |  | 18/11/2025 08:46:13 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
66 | 1 |  | 18/11/2025 08:47:20 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 110 |  |  | 5.0 | 10
67 | 1 |  | 18/11/2025 08:48:28 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 10
68 | 1 |  | 18/11/2025 08:49:35 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 90 |  |  | 5.0 | 10
69 | 1 |  | 18/11/2025 08:50:42 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 10
70 | 1 |  | 18/11/2025 08:51:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
71 | 1 |  | 18/11/2025 08:53:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 40 |  |  | 5.0 | 0
72 | 1 |  | 18/11/2025 08:54:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
73 | 1 |  | 18/11/2025 08:55:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
74 | 1 |  | 18/11/2025 08:56:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 60 |  | 0.5 | 170 |  |  | 5.0 | 20
75 | 1 |  | 18/11/2025 10:55:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 140 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
76 | 1 |  | 18/11/2025 10:56:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 210 |  | 0.5 | 60 |  |  | 5.0 | 0
77 | 1 |  | 18/11/2025 10:57:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
78 | 1 |  | 18/11/2025 10:59:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 16040 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 10
79 | 1 |  | 18/11/2025 11:00:23 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 60 |  | 0.5 | 110 |  |  | 5.0 | 70
80 | 1 |  | 18/11/2025 11:01:34 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 80 |  |  | 5.0 | 20
81 | 1 |  | 18/11/2025 11:02:43 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 130 |  |  | 5.0 | 0
82 | 1 |  | 18/11/2025 11:03:51 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 70 |  |  | 5.0 | 50
83 | 1 |  | 18/11/2025 11:04:59 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 50 |  |  | 5.0 | 0
84 | 1 |  | 18/11/2025 11:06:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 60 |  | 0.5 | 70 |  |  | 5.0 | 30
85 | 1 |  | 18/11/2025 11:07:18 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 10
86 | 1 |  | 18/11/2025 11:08:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
87 | 1 |  | 18/11/2025 11:09:33 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 20
88 | 1 |  | 18/11/2025 11:10:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 180 |  | 0.5 | 100 |  |  | 5.0 | 20
89 | 1 |  | 18/11/2025 15:31:34 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 30
90 | 1 |  | 18/11/2025 15:32:41 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
91 | 1 |  | 18/11/2025 15:33:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
92 | 1 |  | 18/11/2025 15:35:01 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
93 | 1 |  | 18/11/2025 15:36:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 10
94 | 1 |  | 18/11/2025 15:37:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 60 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 0
95 | 1 |  | 18/11/2025 15:38:29 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 0
96 | 1 |  | 18/11/2025 15:39:37 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 30
97 | 1 |  | 18/11/2025 15:40:43 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 70 |  |  | 5.0 | 20
98 | 1 |  | 18/11/2025 15:41:53 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 50 |  |  | 5.0 | 0
99 | 1 |  | 18/11/2025 15:43:00 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 50 |  |  | 5.0 | 20
100 | 1 |  | 18/11/2025 15:44:09 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
101 | 1 |  | 18/11/2025 15:45:22 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
102 | 1 |  | 18/11/2025 15:46:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 80 |  |  | 5.0 | 30
103 | 1 |  | 19/11/2025 11:06:26 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 50 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
104 | 1 |  | 19/11/2025 11:07:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 70 |  | 0.5 | 100 |  |  | 5.0 | 10
105 | 1 |  | 19/11/2025 11:08:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
106 | 1 |  | 19/11/2025 11:09:56 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 70 |  |  | 5.0 | 30
107 | 1 |  | 19/11/2025 11:11:09 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 70 |  | 0.5 | 170 |  |  | 5.0 | 50
108 | 1 |  | 19/11/2025 11:12:17 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 80 |  | 0.5 | 110 |  |  | 5.0 | 30
109 | 1 |  | 19/11/2025 11:13:27 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 40 |  |  | 5.0 | 10
110 | 1 |  | 19/11/2025 11:14:39 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
111 | 1 |  | 19/11/2025 11:15:45 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 10
112 | 1 |  | 19/11/2025 11:17:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 40 |  |  | 5.0 | 10
113 | 1 |  | 19/11/2025 11:18:15 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 20
114 | 1 |  | 19/11/2025 11:19:23 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
115 | 1 |  | 19/11/2025 11:20:30 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
116 | 1 |  | 19/11/2025 11:21:48 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 110 |  | 0.5 | 80 |  |  | 5.0 | 60
117 | 1 |  | 19/11/2025 15:55:52 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 450 |  | 0.5 | 140 |  |  | 5.0 | 20
118 | 1 |  | 19/11/2025 15:56:59 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 190 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
119 | 1 |  | 19/11/2025 15:58:08 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 90 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
120 | 1 |  | 19/11/2025 15:59:18 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
121 | 1 |  | 19/11/2025 16:00:33 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 10
122 | 1 |  | 19/11/2025 16:01:43 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 140 |  |  | 5.0 | 60
123 | 1 |  | 19/11/2025 16:02:51 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
124 | 1 |  | 19/11/2025 16:03:58 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 40 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 0
125 | 1 |  | 19/11/2025 16:05:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 40 |  |  | 5.0 | 30
126 | 1 |  | 19/11/2025 16:06:21 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 130 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
127 | 1 |  | 19/11/2025 16:07:28 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
128 | 1 |  | 19/11/2025 16:08:36 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 10 |  |  | 5.0 | 0
129 | 1 |  | 19/11/2025 16:09:44 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
130 | 1 |  | 19/11/2025 16:10:58 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 230 |  | 0.5 | 160 |  |  | 5.0 | 30
131 | 1 |  | 20/11/2025 10:53:11 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 0
132 | 1 |  | 20/11/2025 10:55:04 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 50 |  | 0.5 | 50 |  |  | 5.0 | 10
133 | 1 |  | 20/11/2025 10:57:50 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 10 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 10
134 | 1 |  | 20/11/2025 10:59:10 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 40 |  |  | 5.0 | 0
135 | 1 |  | 20/11/2025 11:00:37 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 30 |  | 0.5 | 0 |  |  | 5.0 | 0
136 | 1 |  | 20/11/2025 11:01:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 160 |  | 0.5 | 170 |  |  | 5.0 | 100
137 | 1 |  | 20/11/2025 11:02:59 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 2760 |  | 0.5 | 1940 |  |  | 5.0 | 20
138 | 1 |  | 20/11/2025 11:04:19 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 1790 |  | 0.5 | 1690 |  |  | 5.0 | 80
139 | 1 |  | 20/11/2025 11:05:36 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 300 |  | 0.5 | 170 |  |  | 5.0 | 30
140 | 1 |  | 20/11/2025 11:06:47 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 410 |  | 0.5 | 340 |  |  | 5.0 | 10
141 | 1 |  | 20/11/2025 11:07:58 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 0
142 | 1 |  | 20/11/2025 11:09:07 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0.5 | 20 |  |  | 5.0 | 20
143 | 1 |  | 20/11/2025 11:10:14 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 20 |  | 0.5 | 30 |  |  | 5.0 | 10
144 | 1 |  | 20/11/2025 11:11:34 |  |  | 00:01:00 | 00:00:05 |  | 0.3 |  | 80 |  | 0.5 | 130 |  |  | 5.0 | 40