## AOI
Repeatability(TTV unit: um) | [6 empty] | Bias(TTV unit: um)
Part | Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 | Average | Range | Remark | Sample | Reference | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Average | Bias | %Bias (vs Tol) |  | Tolerance (um) | 10
1 | 200.7167 | 200.9246 | 201.0655 | 200.9022 | 0.34882 |  | 1 |  | 200.4118 | 199.486 | 200.0749 | 199.9909 | 199.9909 | 19.9991
2 | 198.4221 | 199.5291 | 200.0266 | 199.326 | 1.6046 |  | 2 |  | 200.2134 | 201.7203 | 200.859 | 200.9309 | 200.9309 | 20.0931 |  | Overall Avg Bias | 200.478
3 | 199.0626 | 199.5366 | 198.2671 | 198.9554 | 1.2696 |  | 3 |  | 200.1274 | 201.516 | 199.506 | 200.3831 | 200.3831 | 20.0383 |  | Overall %Bias | 20.0478
4 | 201.0554 | 199.2316 | 198.7477 | 199.6782 | 2.3077 |  | 4 |  | 199.6972 | 202.4017 | 199.3557 | 200.4849 | 200.4849 | 20.0485
5 | 201.4941 | 199.7735 | 202.3143 | 201.194 | 2.5408 |  | 5 |  | 199.7451 | 200.6852 | 201.3707 | 200.6003 | 200.6003 | 20.06
6 | 200.0125 | 201.1064 | 198.9757 | 200.0316 | 2.1307
7 | 200.1963 | 200.0065 | 200.8368 | 200.3466 | 0.83028
8 | 199.4625 | 200.4238 | 200.0197 | 199.9687 | 0.96126
9 | 198.935 | 200.5242 | 201.4404 | 200.2999 | 2.5054 |  | Stability(TTV unit: um)
10 | 200.5728 | 200.0611 | 202.0284 | 200.8874 | 1.9673 |  | Date | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Average
[8 empty] | 200.1313 | 201.8301 | 200.7104 | 200.8906
|  |  |  | Rbar | 1.6466 |  |  | 202.5619 | 200.4561 | 199.6363 | 200.8847
|  |  |  | EV (Equipment Variation) | 0.97262 |  |  | 199.6846 | 199.548 | 199.9176 | 199.7167
|  |  |  | PV (Part-to-Part Variation) | 4.306 |  |  | 200.4434 | 199.7063 | 200.5609 | 200.2369
|  |  |  | TV (Total Variation) | 4.4145 |  |  | 200.3348 | 200.6599 | 198.5546 | 199.8498 | 03_Linearity
|  |  |  | %EV | 0.22033 | 可用 (10~30%) |  | 198.2313 | 200.1294 | 199.2361 | 199.1989 | Level | Reference | Average Meas | Bias | %Bias (vs Tol) |  | Tolerance (um) | 10
[8 empty] | 199.7747 | 200.292 | 199.0943 | 199.7203 | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 197.8902 | 199.3133 | 199.815 | 199.0062 | 2 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 200.5533 | 198.6825 | 199.0746 | 199.4368 | 3 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 200.3029 | 201.5535 | 198.8812 | 200.2459 | 4 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 198.4837 | 200.0896 | 200.0066 | 199.5266 | 5 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 200.8608 | 199.4355 | 199.9729 | 200.0897
[8 empty] | 199.8614 | 198.151 | 200.1045 | 199.3723 | Slope (Bias vs Ref)
[8 empty] | 201.4638 | 200.889 | 200.3852 | 200.9127 | Intercept
[8 empty] | 199.2372 | 198.6241 | 200.0616 | 199.3077 | R^2
[8 empty] | 199.1445 | 198.7565 | 201.0087 | 199.6365
[8 empty] | 199.9441 | 201.6183 | 201.6081 | 201.0568
[8 empty] | 199.9652 | 201.6792 | 199.5356 | 200.3933
[8 empty] | 197.8185 | 200.3373 | 200.0158 | 199.3905
[8 empty] | 199.6605 | 202.3373 | 199.986 | 200.6613
[8 empty] | 199.8724 | 199.1963 | 200.1183 | 199.729
[8 empty] | 199.5287 | 201.9637 | 200.5807 | 200.691
[8 empty] | 200.0117 | 199.8557 | 199.7455 | 199.8709
[8 empty] | 199.0475 | 200.607 | 198.952 | 199.5355
[8 empty] | 199.7525 | 199.1155 | 198.9779 | 199.282
[8 empty] | 198.3199 | 201.2844 | 198.5299 | 199.3781
[8 empty] | 197.3022 | 201.0523 | 200.7233 | 199.6926
[8 empty] | 199.9538 | 200.4672 | 199.4531 | 199.958
[8 empty] | 198.4829 | 199.5954 | 199.1693 | 199.0825
[8 empty] | 200.0289 | 198.7629 | 200.5066 | 199.7661
[7 empty] | Mean of Avg | 199.884
[7 empty] | Sigma of Avg | 0.5944
[7 empty] | UCL (Xbar) | 201.6672
[7 empty] | LCL (Xbar) | 198.1008

## TTV
Repeatability(TTV unit: um) | [6 empty] | Bias(TTV unit: um)
Part | Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 | Average | Range | Remark | Sample | Reference | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Average | Bias | %Bias (vs Tol) |  | Tolerance (um) | 10
1 | 700.4265 | 699.8984 | 700.0256 | 699.3227 | 0.52809 |  | 1 |  | 699.6147 | 699.1934 | 698.8535 | 699.2206 | 699.2206 | 69.9221
2 | 700.0209 | 698.0866 | 701.6488 | 699.9188 | 3.5622 |  | 2 |  | 700.6455 | 701.5917 | 699.6734 | 700.6369 | 700.6369 | 70.0637 |  | Overall Avg Bias | 699.8989
3 | 700.6397 | 698.2828 | 701.5155 | 700.146 | 3.2327 |  | 3 |  | 699.3636 | 699.3566 | 699.1013 | 699.2738 | 699.2738 | 69.9274 |  | Overall %Bias | 69.9899
4 | 700.9981 | 701.5497 | 699.8351 | 700.7943 | 1.7147 |  | 4 |  | 701.2603 | 698.9564 | 700.7279 | 700.3149 | 700.3149 | 70.0315
5 | 698.3199 | 698.6624 | 698.1475 | 698.3766 | 0.51494 |  | 5 |  | 701.328 | 698.5531 | 700.2638 | 700.0483 | 700.0483 | 70.0048
6 | 700.3139 | 699.2576 | 699.3413 | 699.6376 | 1.0563
7 | 700.3051 | 700.4652 | 700.7202 | 700.4968 | 0.41516
8 | 700.9427 | 699.5265 | 699.1013 | 699.8568 | 1.8414
9 | 700.4756 | 699.1445 | 700.159 | 699.9264 | 1.3311 |  | Stability(TTV unit: um)
10 | 699.4334 | 700.0867 | 700.0496 | 699.8565 | 0.65333 |  | Date | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Average
[8 empty] | 700.362 | 700.9948 | 699.683 | 700.3466
|  |  |  | Rbar | 1.485 |  |  | 701.8287 | 698.6161 | 699.9326 | 700.1258
|  |  |  | EV (Equipment Variation) | 0.87713 |  |  | 698.6757 | 699.9091 | 700.6593 | 699.748
|  |  |  | PV (Part-to-Part Variation) | 3.9495 |  |  | 698.1977 | 699.044 | 700.4196 | 699.2204
|  |  |  | TV (Total Variation) | 4.0457 |  |  | 702.3721 | 700.1752 | 700.743 | 701.0968 | 03_Linearity
|  |  |  | %EV | 0.2168 | 可用 (10~30%) |  | 700.7194 | 701.314 | 699.9112 | 700.6482 | Level | Reference | Average Meas | Bias | %Bias (vs Tol) |  | Tolerance (um) | 10
|  |  |  | σ | = |  |  | 698.5775 | 700.5312 | 699.3909 | 699.4999 | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 698.783 | 699.2527 | 701.3775 | 699.8044 | 2 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 700.9138 | 701.5671 | 700.5663 | 701.0157 | 3 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 702.2688 | 698.0622 | 700.3023 | 700.2111 | 4 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 701.1229 | 700.9674 | 699.5582 | 700.5495 | 5 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 702.371 | 700.1081 | 700.9835 | 701.1542
[8 empty] | 701.3297 | 700.9165 | 699.3448 | 700.5303 | Slope (Bias vs Ref)
[8 empty] | 699.6323 | 701.6564 | 700.0739 | 700.4542 | Intercept
[8 empty] | 699.9603 | 701.2445 | 701.1225 | 700.7758 | R^2
[8 empty] | 700.2097 | 699.7955 | 699.0096 | 699.6716
[8 empty] | 697.6456 | 699.0533 | 701.2189 | 699.3059
[8 empty] | 698.0193 | 700.0524 | 702.0801 | 700.0506
[8 empty] | 702.2365 | 701.2087 | 700.5174 | 701.3209
[8 empty] | 701.3932 | 700.2401 | 701.5003 | 701.0445
[8 empty] | 699.8044 | 700.6647 | 701.5869 | 700.6853
[8 empty] | 698.5854 | 699.1332 | 700.5597 | 699.4261
[8 empty] | 699.3066 | 701.4306 | 700.4753 | 700.4042
[8 empty] | 700.9341 | 700.4778 | 699.9155 | 700.4425
[8 empty] | 699.0334 | 700.1357 | 701.1609 | 700.11
[8 empty] | 699.2856 | 700.4382 | 701.2877 | 700.3372
[8 empty] | 699.7578 | 699.3668 | 700.8366 | 699.9871
[8 empty] | 699.5927 | 698.5193 | 699.6371 | 699.2497
[8 empty] | 701.9499 | 700.4797 | 700.6974 | 701.0423
[8 empty] | 700.4844 | 700.7642 | 701.749 | 700.9992
[7 empty] | Mean of Avg | 700.3086
[7 empty] | Sigma of Avg | 0.61648
[7 empty] | UCL (Xbar) | 702.158
[7 empty] | LCL (Xbar) | 698.4592